Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №3

«Исследование линейного однофазного трансформатора»

дисциплине «Электропитание электронных средств»

Выполнил:

Студент гр. ИП-312

Прозоренко Константин

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2024 г.

Цель работы: Экспериментальная проверка справедливости основных соотношений в электрических цепях однофазного переменного тока.

Ход работы

3.4 Описание моделей двухконтурной схемы

Схема линейного однофазного трансформатора (модель трансформатора в формате EWB) представлена на рисунке 3.16

Рисунок 3.16 – Модель линейного однофазного трансформатора (файл trans 1)

Схема содержит следующие элементы:

- источник напряжения переменного тока U1;

- однофазный трансформатор T;

- ключи K1, K2 и K3 для проведения опытов ХХ (подключением RXX), КЗ и измерения внешней характеристики трансформатора;

- низкоомный шунт RS для просмотра формы тока I1;

- нагрузочный резистор RН;

- измерительные приборы.

3.5 Порядок выполнения работы

Таблица 3.1 – Варианты задания

| Параметры | Номер бригады |
| --- | --- |
|  | 2 |
| Напряжение U1, В | 110 |
| Частота fc, Гц | 60 |
| RH, ОМ | 250 |

Задание 3:

I1=I01=2,76;   U2=52,84;  I2=9,635

Далее рассчитаю коэффициент трансформации и сравню его с заданным(N=2):

N=U1U2=11052,84≈2,08

Далее вычислю угол фазового сдвига и потери в магнитопроводе согласно выражению:

PМАГ=P01=U1*I01cosφ1=110*2,76*cos74,6≈221,5

φ1=36016,6667*3,45≈74,6°

T2-T1=3,45 фаза сдвига;     T=16,6667 (период)

Также рассчитал параметры схемы замещения поперечного плеча:

Z0=1102,76≈39,8

R0=221,52,762≈29,07

x0=39,8*0,96=38,2

Задание 4:

I1=I1K=307,8 мА = 0,308 А;   I2=I2K=602,7 мА = 0,6 А

Далее определю угол фазового сдвига и потери в обмотках трансформатора:

PОБ=P1K=0,05*U1*I1Kcosφ1=0,05*110*307,8*10-3*cos86,7°≈0,09

φ1=36016,6667*4≈86,7°

ZK=0,05*1100,308 ≈17,8

RK=0,090,308 2≈0,95

xK=17,82-0,952≈17,8

Задание 5:

i01%=I01I1K*100%<30%

i01%=2,760,308*100%=8,96%<30%

Задание 6:

Таблица 3.2 – Снятие внешней характеристики однофазного линейного трансформатора

| RН, % | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1, A | 2.738 | 2.732 | 2.725 | 2.711 | 2.687 | 2.697 |
| I2, A | 0,209 | 0,258 | 0,342 | 0,506 | 0,972 | 1.802 |
| U2, В | 51,92 | 51,72 | 51,34 | 50,63 | 48,63 | 45,06 |
| (T2-T1), мС | 3,482 | 3,372 | 3,369 | 3,24 | 3,027 | 2,63 |
| φ1 | 75,44 | 72,85 | 72,78 | 70,11 | 65,35 | 57,01 |
| cosφ1 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,4 | 0,5 |
|  | 14,4 | 15,3 | 20,1 | 25,3 | 39,9 | 54,7 |

Далее мы построили зависимости U2 от I2 и  от I2, и рассчитали выходное сопротивление однофазного линейного трансформатора (Rвых):

Rвых=51,92-45,060,209-1.802≈-4,3 Ом