Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №4

«Исследование трёхфазных цепей переменного тока»

дисциплине «Электропитание электронных средств»

Выполнил:

Студент гр. ИП-312

Прозоренко Константин

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2024 г.

Цель работы: Изучение особенностей трехфазных цепей переменного тока и способов включения трехфазных трансформаторов.

Ход работы:

Описание модели трехфазного трансформатора

Модель трехфазного трансформатора при включении звездой или  треугольником  показана на рисунке 1.

Модель содержит:

- первичный источник переменного трехфазного напряжения UA,UB,UC;

- исследуемый трехфазный трансформатор, состоящий из трех однофазных Т1, Т2, Т3, вторичные обмотки которого могут соединяться звездой или треугольником переключателями S1, S2, S3;

- нагрузочные резисторы RH, коммутируемые переключателями S4, S5, S6 в  звезду или треугольник (в каждой фазе резисторы RH приняты одинаковыми);

- вольтметры  U2 и Ubc служат для измерения фазного и линейного напряжений  на вторичной стороне трансформатора;

- амперметры I1, I2 и IL соответственно измеряют фазный ток первичной обмотки, вторичной  и линейный ток;

- осциллограф предназначен для измерения угла сдвига фаз между напряжением и током.

Рисунок 1 –   Модель трехфазного трансформатора при включении звездой или треугольником  (файл Trans3).

Порядок выполнения работы

## Таблица 1 –  Исходные данные для  трехфазного трансформатора

| Параметры | ## Номер бригады |
| --- | --- |
|  | 2 |
| U1 , В | 220 |
| f, Гц | 50 |
| N | 2,5 |
| RP, Ом | 20 |
| ##### RS, Ом | 2 |
| ##### RH, Ом | 40 |

T = 9.56 мс – звезда

T = 13.23 мс – треугольник

T2-T1 = 400 мс – звезда

T2-T1 = 400 мс - треугольник

Рассчитайте угол фазового сдвига в градусах по выражению

φ1=3609.56*4001000=15.3 звезда

φ1=36013.23*4001000=10.8 треугольник

Определите полную, активную потребляемые мощности и КПД трехфазного трансформатора

P1= 3*220*0.787*0.964=501.229 Вт звезда

P1= 3*220*0.785*0.982=508,776 Вт треугольник

S2=3*77.77*1.94=453.554 звезда

S2=3*77.75*1.93=451.572 треугольник

η=453.554501.229=90.4 % звезда

η=451.572508.776=88.7 % треугольник

| Измеренные параметры |  |  |  |  |  |  | ## Расчетные параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ соединения | U1 В | I1 А | 1 | cos1 | U2 В | I2 А | P1 Вт | S2 ## ВА |  |
| звезда | 220 | 0.787 | 15.3 | 0.964 | 77.77 | 1.94 | 501.229 | 453.554 | 90.4 |
| треугольник | 220 | 0.785 | 10.8 | 0.982 | 77.75 | 1.93 | 508.776 | 451.572 | 88.7 |

Проверьте соотношение для соединения треугольником:

IL = 1.93 * 3 = 3,342

Ubc=77.75

Векторная диаграмма для звезды

Векторная диаграмма для треугольника