Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №3

«Исследование линейного однофазного трансформатора»

дисциплине «Электропитание электронных средств»

Выполнили:

Студенты гр. ИП-312

Прозоренко Константин

Яненко Владимир

Чудаков Максим

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2024 г.

Цель работы: Экспериментальная проверка справедливости основных соотношений в электрических цепях однофазного переменного тока.

Ход работы

3.4 Описание моделей двухконтурной схемы

Схема линейного однофазного трансформатора (модель трансформатора в формате EWB) представлена на рисунке 3.16

Рисунок 3.16 – Модель линейного однофазного трансформатора (файл trans 1)

Схема содержит следующие элементы:

- источник напряжения переменного тока U1;

- однофазный трансформатор T;

- ключи K1, K2 и K3 для проведения опытов ХХ (подключением RXX), КЗ и измерения внешней характеристики трансформатора;

- низкоомный шунт RS для просмотра формы тока I1;

- нагрузочный резистор RН;

- измерительные приборы.

3.5 Порядок выполнения работы

Таблица 3.1 – Варианты задания

| Параметры | Номер бригады |
| --- | --- |
|  | 2 |
| Напряжение U1, В | 110 |
| Частота fc, Гц | 60 |
| RH, ОМ | 250 |

Задание 3:

I1=I01=2,76

U2=52,84

I2=9,635

N=U1U2=11052,84

PМАГ=P01=U1*I01cosφ1=110*2,76*cos74,64513≈221,49945

T2-T1=3,4558 фаза сдвига

T=16,6667 (период)

φ1=36016,6667*3,4558≈74,64513

Z0=1102,76≈39,855

R0=221,4992,762≈29,07733

x0=39,8552-29,077332≈32,49397

Задание 4:

I1=I1K=307,8

I2=I2K=602,7

PОБ=P1K=0,05*U1*I1Kcosφ1=0,05*110*307,8*cos285,2≈-1314,08

φ1=T2-T1=285,2

ZK=0,05*110307,8≈0,0178

RK=-1314,08307,82≈-0,01387

xK=-1314,082-(-0,0138703)2≈1314,08

Задание 5:

i01%=I01I1K*100%<30%

i01%≈0,0089

Задание 6:

Таблица 3.2 – Снятие внешней характеристики однофазного линейного трансформатора

| RН, % | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1, A | 2,738 | 2,732 | 2,725 | 2,711 | 2,687 | 2,697 |
| I2, A | 209,2 | 258,6 | 342,3 | 506,3 | 972,7 | 1,802 |
| U2, В | 51,92 | 51,72 | 51,34 | 50,63 | 48,63 | 45,06 |
| (T2-T1), мС | 3,482 | 3,372 | 3,369 | 3,24 | 3,027 | 2,63 |
| φ1 | 75,44 | 72,85 | 72,78 | 70,11 | 65,35 | 57,01 |
| cosφ1 | 0,998 | -0,82 | -0,86 | 0,537 | -0,81 | 0,895 |
|  | 36,13 | -53,8 | -67,7 | 160,1 | -196,6 | 0,305 |

Rвых=51,92-45,06209,2-1,802≈0,033